Kurztitel
Ausübungsvorschriften Hörgeräteakustiker
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 72/1976 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 676/1990
§/Artikel/Anlage
§ 2
Inkrafttretensdatum
01.01.1993
Text
§ 2. Der Anpaßraum muß folgende Voraussetzungen erfüllen:
	1.	Er muß vom übrigen Geschäftsbetrieb so getrennt sein, daß keine die akustischen Messungen störenden Geräusche auftreten können.
	2.	Er muß mindestens ausgestattet sein mit
	a)	einem Tonaudiometer,
	b)	einem Sprachaudiometer,
	c)	elektrischen Meßgeräten für die Prüfung von Stromquellen,
	d)	einer Einrichtung zur Abnahme von Ohrplastiken,
	e)	einem Heißluftgerät,
	f)	einer Einrichtung zur Nachbearbeitung von Ohrplastiken und
	g)	einer elektrischen Ringleitung oder einer gleichwertigen technischen Einrichtung zur Überprüfung der induktiven Übertragungseinrichtungen.