Kurztitel
Ausübungsregeln für Kontaktlinsenoptiker
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 698/1976 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 13/1996
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 3
Inkrafttretensdatum
12.01.1996
Index
50/01 Gewerbeordnung
Text
§ 3. Der Anpaßraum muß mindestens ausgestattet sein mit:
	1.	einer beleuchteten Sehprobentafel oder einem Sehzeichenprojektor,
	2.	einer Refraktionseinheit mit Phoropter oder einem Probiergläserkasten mit Refraktionsmeßbrille,
	3.	einem Ophtalmometer,
	4.	einem Binokularmikroskop mit Spaltlampe,
	5.	einer Ultraviolett-Leuchte,
	6.	einem Scheitelbrechwertmesser,
	7.	Meßwerkzeugen,
	8.	ausreichenden Sätzen von Anpassungslinsen,
	9.	Sterilisations- und Desinfektionsmitteln,
	10.	Pflegemitteln für Kontaktlinsen,
	11.	einem Waschbecken mit fließendem Kalt- und Warmwasser.
Schlagworte
Ausstattung, Projektor, Tafel, Meßbrille, Mikroskop, Linse
Zuletzt aktualisiert am
24.03.2022
Gesetzesnummer
10006473
Dokumentnummer
NOR12087420
alte Dokumentnummer
N5199653177J