Kurztitel
Elektrotechnikverordnung 2002
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 222/2002
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
14.06.2002
Außerkrafttretensdatum
30.01.2006
Text
                                                            Anhang I

Zusammenfassendes Verzeichnis der verbindlichen Elektrotechnischen
Sicherheitsvorschriften und Vorschriften über Normalisierung und
Typisierung (SNT-Vorschriften)

Anmerkung: SNT-Vorschriften, die nicht im Anhang III abgedruckt
           sind, sind entweder im Anhang zur Elektrotechnikverordnung 1993, BGBl. Nr. 47/1994 oder im Anhang III zur Elektrotechnikverordnung 1996, BGBl. Nr. 105/1996, abgedruckt.

I. Österreichische Bestimmungen für die Elektrotechnik
____________________________________________________________________
  Nr.   Bezeichnung                Titel
____________________________________________________________________
   1    ÖVE-E 5, Teil 9/1982       Betrieb von Starkstromanlagen.
                                   Teil 9: Sonderbestimmungen für
                                   den Betrieb elektrischer Anlagen
                                   in explosionsgefährdeten
                                   Betriebsstätten
   2    ÖVE-E 15/1985              Betrieb von Starkstromanlagen in
                                   landwirtschaftlichen Anwesen
   3    ÖVE-E 36/1970              Errichtung und Betrieb von
                                   Elektrofischereianlagen
                                   (ausgenommen § 10.5)
   4    ÖVE/ÖNORM E 8001-1:        Errichtung von elektrischen
        2000-03-01                 Anlagen mit Nennspannungen bis
                                   ~1000 V und =1500V - Teil 1:
                                   Begriffe und Schutz gegen
                                   elektrischen Schlag
                                   (Schutzmaßnahmen)
   5    ÖVE/ÖNORM E 8001-1/A1:     Errichtung von elektrischen
        2002-04-01                 Anlagen mit Nennspannungen bis
                                   ~1000 V und =1500 V - Teil 1:
                                   Begriffe und Schutz gegen
                                   elektrischen Schlag
                                   (Schutzmaßnahmen) (Änderung)
   6    ÖVE/ÖNORM E 8001-1-23:     Errichtung von elektrischen
        2000-12-01                 Anlagen mit Nennspannungen bis
                                   ~1000 V und =1500 V -
                                   Teil 1-23:
                                   Schutzmaßnahmen - Schutz gegen
                                   thermische Einflüsse
   7    ÖVE/ÖNORM E 8001-4-44:     Errichtung von elektrischen
        2001-02-01                 Anlagen mit Nennspannungen bis
                                   ~1000 V und =1500 V
                                   - Teil 4-44:
                                   Abgeschlossene elektrische
                                   Betriebsstätten
   8    ÖVE/ÖNORM E 8001-4-45:     Errichtung von elektrischen
        2000-12-01                 Anlagen mit Nennspannungen bis
                                   ~1000 V und =1500 V -
                                   Teil 4-45:
                                   Feuchte und nasse Bereiche und
                                   Räume und Anlagen im Freien
   9    ÖVE/ÖNORM E 8001-4-50:     Errichtung von elektrischen
        2001-05-01                 Anlagen mit Nennspannungen bis
                                   ~1000 V und =1500 V -
                                   Teil 4-50:
                                   Brandgefährdete Räume
  10    ÖVE/ÖNORM E 8001-4-58:     Errichtung von elektrischen
        2001-05-01                 Anlagen mit Nennspannungen bis
                                   ~1000 V und =1500 V
                                   - Teil 4-58:
                                   Bauliche Konstruktionen aus oder
                                   mit brennbaren Baustoffen sowie
                                   Hohlwände
  11    ÖVE/ÖNORM E 8001-6-61:     Errichtung von elektrischen
        2001-07-01                 Anlagen mit Nennspannungen bis
                                   ~1000 V und =1500 V -
                                   Teil 6-61: Prüfungen -
                                   Erstprüfungen
  12    ÖVE/ÖNORM E 8007/A1:       Änderung A1 zu ÖVE-EN 7/1991
        2001-02-01                 Starkstromanlagen in
                                   Krankenhäusern und medizinisch
                                   genutzten Räumen außerhalb von
                                   Krankenhäusern
  13    ÖVE/ÖNORM E 8049-1:        Blitzschutz baulicher Anlagen -
        2001-05-01                 Teil 1: Allgemeine Grundsätze
  14    ÖVE/ÖNORM E 8383:          Starkstromanlagen mit
        1999-12-01                 Nennwechselspannung über 1 kV
  15    ÖVE/ÖNORM E 8555:          Betrieb elektrischer Bahnen und
        2000-08-01                 Obusse
  16    ÖVE-EH 41/1987 identisch   Erdungen in Wechselstromanlagen
        mit                        mit Nennspannungen über 1 kV (nur
        ÖVE-EH 41/1975+            §§ 19 und 20)
        ÖVE-EH 41a/1980+
        ÖVE-EH 41b/1986
  17    ÖVE-EN 1, Teil 2:1993-04   Errichtung von Starkstromanlagen
                                   mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V - Teil 2:
                                   Elektrische Betriebsmittel
                                   (ausgenommen § 28, dieser ist
                                   nicht anzuwenden)
  18    ÖVE-EN 1 Teil 2a:1996-03   Nachtrag a zu Teil 2: 1993-04
                                   Errichtung von Starkstromanlagen
                                   mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V - Teil 2:
                                   Elektrische Betriebsmittel
                                   (ausgenommen § 28, dieser ist
                                   nicht anzuwenden)
  19    ÖVE-EN 1 Teil 3 (§ 40):    Errichtung von Starkstromanlagen
        1998-11                    bis ~1000 V und =1500 V -
                                   Teil 3: Beschaffenheit, Bemessung
                                   und Verlegung von Leitungen und
                                   Kabeln - § 40 Beschaffenheit und
                                   Verwendung von Leitungen und
                                   Kabeln
  20    ÖVE-EN 1 Teil 3 (§ 41):    Errichtung von Starkstromanlagen
        1995-03                    mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V - Teil 3:
                                   Beschaffenheit, Bemessung und
                                   Verlegung von Leitungen und
                                   Kabeln - § 41 Bemessung von
                                   Leitungen und Kabeln in
                                   mechanischer und elektrischer
                                   Hinsicht, Überstromschutz
  21    ÖVE-EN 1 Teil 3 (§ 42):    Errichtung von Starkstromanlagen
        1998-03                    mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V - Teil 3:
                                   Beschaffenheit, Bemessung und
                                   Verlegung von Leitungen und
                                   Kabeln - § 42 Verlegung von
                                   Leitungen und Kabeln
  22    ÖVE-EN 1 Teil 4 (§ 49):    Errichtung von Starkstromanlagen
        1996-03                    mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V - Teil 4: Besondere
                                   Anlagen - § 49 Baderäume,
                                   Duschecken, Schwimmbecken- und
                                   Saunaanlagen
  23    ÖVE-EN 1, Teil 4           Errichtung von Starkstromanlagen
        (§ 51)/1980                mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V - Teil 4: Anlagen
                                   besonderer Art - § 51.
                                   Stromkreise mit Nennspannungen
                                   bis ~1000 V
                                   (Niederspannungsstromkreise) in
                                   Schaltfeldern mit Nennspannungen
                                   über 1 kV
  24    ÖVE-EN 1, Teil 4           Errichtung von Starkstromanlagen
        (§ 53)/1988                mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V - Teil 4: Besondere
                                   Anlagen - § 53.
                                   Ersatzstromversorgungsanlagen und
                                   andere Stromversorgungsanlagen
                                   für den vorübergehenden Betrieb
  25    ÖVE-EN 1, Teil 4           Errichtung von Starkstromanlagen
        (§ 54)/1989                mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V - Teil 4: Besondere
                                   Anlagen - § 54. Unterrichtsräume
                                   mit Experimentierständen
  26    ÖVE-EN 1 Teil 4 (§ 55):    Errichtung von Starkstromanlagen
        1997-11                    bis ~1000 V und =1500 V -
                                   Teil 4: Besondere Anlagen - § 55
                                   Baustellen und Provisorien
  27    ÖVE-EN 1, Teil 4           Errichtung von Starkstromanlagen
        (§ 56)/1993-05             mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V.- Teil 4: Besondere
                                   Anlagen - § 56 Elektrische
                                   Anlagen in landwirtschaftlichen
                                   und gartenbaulichen Anwesen
  28    ÖVE-EN 1 Teil 4 (§ 56a):   Nachtrag a zu Teil 4 (§ 56):
        1996-03,                   1993-05
                                   Errichtung von Starkstromanlagen
                                   mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V - Teil 4: Besondere
                                   Anlagen - § 56 Elektrische
                                   Anlagen in landwirtschaftlichen
                                   und gartenbaulichen Anwesen
  29    ÖVE-EN 1, Teil 4           Errichtung von Starkstromanlagen
        (§ 57)/1989                mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V - Teil 4: Besondere
                                   Anlagen - § 57 Elektrische
                                   Anlagen für Sicherheitszwecke
  30    ÖVE-EN 1 Teil 4 (§ 58      Errichtung von Starkstromanlagen
        bis § 59)/1983             mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V - Teil 4: Besondere
                                   Anlagen - § 58 bis § 59
                                   (ausgenommen § 58, dieser ist
                                   nicht anzuwenden)
  31    ÖVE-EN 1 Teil 4            Errichtung von Starkstromanlagen
        (§ 60)/1983                mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V - Teil 4: Besondere
                                   Anlagen - § 60. Hilfsstromkreise
  32    ÖVE-EN1 Teil 4             Errichtung von Starkstromanlagen
        (§ 65)/1985                mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V - Teil 4: Besondere
                                   Anlagen - § 65. Begrenzte,
                                   leitfähige Räume
  33    ÖVE-EN 1 Teil 4            Errichtung von Starkstromanlagen
        (§ 90)/1983                mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V - Teil 4: Besondere
                                   Anlagen - § 90. Garagen,
                                   Arbeitsgruben und
                                   Unterfluranlagen für
                                   Kraftfahrzeuge
  34    ÖVE-EN 1 Teil 4            Errichtung von Starkstromanlagen
        (§ 92):1997-11             bis ~1000 V und =1500 V -
                                   Teil 4: Besondere Anlagen - § 92
                                   Elektrische Anlagen auf
                                   Campingplätzen und in Caravans
  35    ÖVE-EN 1 Teil 4            Errichtung von Starkstromanlagen
        (§ 93):1997-11             bis ~1000 V und =1500 V -
                                   Teil 4: Besondere Anlagen - § 93
                                   Elektrische Anlagen für Marinas
                                   (Liegeplätze) und
                                   Wassersportfahrzeuge
  36    ÖVE-EN 1 Teil 4            Errichtung von Starkstromanlagen
        (§ 95)/1991                mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V - Teil 4: Besondere
                                   Anlagen - § 95. Aufzüge
  37    ÖVE-EN 1 Teil 4            Nachtrag a zu Teil 4 (§ 95)1991
        (§ 95a):1997-11            Errichtung von Starkstromanlagen
                                   bis ~1000 V und =1500 V -
                                   Teil 4: Besondere Anlagen - § 95
                                   Aufzüge
  38    ÖVE-EN 1 Teil 4            Errichtung von Starkstromanlagen
        (§ 97)/1990                mit Nennspannungen bis ~1000 V
                                   und =1500 V - Teil 4: Besondere
                                   Anlagen - § 97. Fliegende Bauten
                                   und Wagen nach Schaustellerart
                                   sowie deren Stromversorgung
  39    ÖVE-EN 2 Teil 1 bis        Starkstromanlagen und
        Teil 6 und Teil 8:1993-02  Sicherheitsstromversorgung in
                                   baulichen Anlagen für
                                   Menschenansammlungen
  40    ÖVE-EN 2 Teil 1a:1994-06   Nachtrag a zu ÖVE-EN 2 Teil 1:
                                   1993-02 Starkstromanlagen und
                                   Sicherheitsstromversorgung in
                                   baulichen Anlagen für
                                   Menschenansammlungen - Teil 1
                                   Allgemeines
  41    ÖVE-EN 2 Teil 7:1994-06    Starkstromanlagen und
                                   Sicherheitsstromversorgung in
                                   baulichen Anlagen für
                                   Menschenansammlungen - Teil 7
                                   Arbeitsstätten
  42    ÖVE-EN 7/1991              Starkstromanlagen in
                                   Krankenhäusern und medizinisch
                                   genutzten Räumen außerhalb von
                                   Krankenhäusern
  43    ÖVE-EN 7a: 1994-06         Nachtrag a zu ÖVE-EN 7/1991
                                   Starkstromanlagen in
                                   Krankenhäusern und medizinisch
                                   genutzten Räumen außerhalb von
                                   Krankenhäusern
  44    ÖVE-EN 31/1981             Errichtung von Elektrozaunanlagen
  45    ÖVE-EX 65/1981             Errichtung elektrischer Anlagen
                                   in explosionsgefährdeten
                                   Bereichen
  46    ÖVE-EX 65a/1985            Nachtrag a zu den Bestimmungen
                                   über Errichtung elektrischer
                                   Anlagen in explosionsgefährdeten
                                   Bereichen, ÖVE-EX 65/1981
  47    ÖVE EN 50107:1998-11       Leuchtröhrengeräte und
                                   Leuchtröhrenanlagen mit einer
                                   Leerspannung über 1 kV aber nicht
                                   über 10 kV
  48    ÖVE EN 50110-1:1997-06     Betrieb von elektrischen Anlagen
        (EN 50110-2-100            Teil 1: Europäische Norm
        eingearbeitet)             Teil 2-100: Nationale Ergänzungen
  49    ÖVE EN 50110-2-700:        Betrieb von elektrischen Anlagen
        1998-11                    - Teil 2-700: Betrieb
                                   elektrischer Anlagen im Bergbau
  50    ÖVE EN 60335-1 + A11:      Sicherheit elektrischer Geräte
        1995-10                    für den Hausgebrauch und ähnliche
                                   Zwecke - Teil 1: Allgemeine
                                   Anforderungen; einschließlich
                                   Änderung A11
  51    ÖVE EN 60335-1/A1:1997-03  Änderung A1 zu ÖVE EN 60335-1 +
                                   A11:1995-10
                                   Sicherheit elektrischer Geräte
                                   für den Hausgebrauch und ähnliche
                                   Zwecke - Teil 1: Allgemeine
                                   Anforderungen
  52    ÖVE EN 60335-1/A12:        Änderung A12 zu ÖVE EN 60335-1 +
        1997-03                    A11:1995-10
                                   Sicherheit elektrischer Geräte
                                   für den Hausgebrauch und ähnliche
                                   Zwecke - Teil 1: Allgemeine
                                   Anforderungen
  53    ÖVE EN 60335-1/A13:        Änderung A13 zu ÖVE EN 60335-1 +
        1998-06                    A11:1995-10
                                   Sicherheit elektrischer Geräte
                                   für den Hausgebrauch und ähnliche
                                   Zwecke - Teil 1: Allgemeine
                                   Anforderungen
  54    ÖVE EN 60335-1/A14:        Änderung A14 zu ÖVE EN 60335-1 +
        1998-11                    A11:1995-10
                                   Sicherheit elektrischer Geräte
                                   für den Hausgebrauch und ähnliche
                                   Zwecke - Teil 1: Allgemeine
                                   Anforderungen
  55    ÖVE/ÖNORM EN 60335-1/A15:  Änderung A15 zu ÖVE EN 60335-1 +
        2000-06                    A11:1995-10
                                   Sicherheit elektrischer Geräte
                                   für den Hausgebrauch und ähnliche
                                   Zwecke - Teil 1: Allgemeine
                                   Anforderungen
  56    ÖVE/ÖNORM EN 60335-2-76:   Sicherheit elektrischer Geräte
        2000-12-01                 für den Hausgebrauch und ähnliche
                                   Zwecke - Teil 2: Besondere
                                   Anforderungen an
                                   Elektrozaungeräte
  57    ÖVE-HG 701, Teil 1/1985    Instandsetzung, Änderung und
                                   Prüfung elektrischer Geräte für
                                   den Hausgebrauch und ähnliche
                                   Zwecke - Teil 1: Allgemeine
                                   Bestimmungen
  58    ÖVE-HG 701, Teil 2-1/1988  Instandsetzung, Änderung und
                                   Prüfung elektrischer Geräte für
                                   den Hausgebrauch und ähnliche
                                   Zwecke - Teil 2-1: Netzbetriebene
                                   elektronische Geräte und deren
                                   Zubehör für den Hausgebrauch und
                                   ähnliche allgemeine Anwendung
  59    ÖVE-HG 701, Teil 2-2/1990  Instandsetzung, Änderung und
                                   Prüfung elektrischer Geräte für
                                   den Hausgebrauch und ähnliche
                                   Zwecke - Teil 2-2: Handgeführte
                                   Elektrowerkzeuge
  60    ÖVE/ÖNORM IEC 60884-1:     Stecker und Steckdosen für den
        2000-03-01                 Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
                                   - Teil 1: Allgemeine
                                   Anforderungen
  61    ÖVE-IG/EN 50075/1990       Flache, nichtwiederanschließbare,
                                   zweipolige Stecker, 2,5 A 250 V,
                                   mit Leitung für die Verbindung
                                   von Klasse-II-Geräten für den
                                   Haushalt und ähnliche Zwecke
  62    ÖVE-L 1/1981               Errichtung von
                                   Starkstromfreileitungen bis
                                   1000 V
  63    ÖVE-L 1a/1986              Nachtrag a zu den Bestimmungen
                                   über Errichtung von
                                   Starkstromfreileitungen bis
                                   1000 V,
                                   ÖVE-L1/1981
  64    ÖVE-L 11/1979              Errichtung von
                                   Starkstromfreileitungen über 1 kV
                                   (ausgenommen § 25.6, 1. Absatz)
  65    ÖVE-L 11a/1980             Nachtrag a zu den Vorschriften
                                   über Errichtung von
                                   Starkstromfreileitungen über
                                   1 kV, ÖVE-L 11/1979
  66    ÖVE-L 11b/1982             Nachtrag b zu den Vorschriften
                                   über Errichtung von
                                   Starkstromfreileitungen über
                                   1 kV, ÖVE-L 11/1979
  67    ÖVE-L 11c/1983             Nachtrag c zu den Vorschriften
                                   über Errichtung von
                                   Starkstromfreileitungen über
                                   1 kV, ÖVE-L 11/1979
  68    ÖVE-L 11d/1986             Nachtrag d zu den Bestimmungen
                                   über Errichtung von
                                   Starkstromfreileitungen über
                                   1 kV, ÖVE-L 11/1979
  69    ÖVE-L 11e Ausgabe 1997-11  Nachtrag e zu ÖVE-L 11/1979
                                   Errichtung von
                                   Starkstromfreileitungen über 1 kV
  70    ÖVE/ÖNORM E 8111/A6:       Errichtung von
        1999-12                    Starkstromfreileitungen über 1 kV
                                   (Änderung zu ÖVE-L 11:1979)

II. ÖNORMEN
____________________________________________________________________
  Nr. Bezeichnung      Titel                        Ausgabedatum
____________________________________________________________________
   1  ÖNORM E 1100,    Normspannungen;              Juni 1990
      Teil 2           Nennspannungen für
                       Niederspannungs-
                       Stromverteilungssysteme
   2  ÖNORM E 2790     Elektroinstallationen,       Juli 1991
                       Erdungsanlagen,
                       Fundamenterder
   3  ÖNORM E 6610     Dreipolige Steckdosen mit    Jänner 1991
                       N- und mit Schutzkontakt;
                       Hauptmaße 16 A, ~220/380 V,
                       16 A, ~230/400 V
   4  ÖNORM E 6611     Dreipolige Stecker mit N-    Jänner 1991
                       und mit Schutzkontakt;
                       Hauptmaße 16 A, ~220/380 V,
                       16 A, ~230/400 V
   5  ÖNORM E 6612     Dreipolige Steckdosen mit    Jänner 1991
                       N- und mit Schutzkontakt;
                       Hauptmaße 25 A, ~220/380 V,
                       25 A, ~230/400 V
   6  ÖNORM E 6613     Dreipolige Stecker mit N-    Jänner 1991
                       und mit Schutzkontakt;
                       Hauptmaße 25 A, ~220/380 V,
                       25 A, ~230/400 V
   7  ÖNORM E 6620     Zweipolige Stecker für       Mai 1994
                       Geräte der Klasse II,
                       2,5 A, 250 V
   8  ÖNORM E 6622-1   Zweipolige Steckdose mit     1. April 1996
                       Schutzkontakten der
                       Bauart A; 10/16A, 250V
   9  ÖNORM E 6622-2   Zweipolige Steckdose mit     1. November 1996
                       Schutzkontakten der
                       Bauart B, 10/16 A, 250 V
  10  ÖNORM E 6622-3   Steckvorrichtungen für       1. April 1996
                       Hausinstallationen und
                       ähnliche Zwecke; Mobile
                       Mehrfach-Tischsteckdosen;
                       Steckdosen für 2,5 A,
                       Steckdosen für 10/16 A mit
                       Schutzkontakten, 250 V
  11  ÖNORM E 6622-4   Steckvorrichtungen für       1. April 1996
                       Hausinstallationen und
                       ähnliche Zwecke; Zweipolige
                       Kupplungssteckdosen mit
                       Schutzkontakt 10/16 A,
                       250 V
  12  ÖNORM E 6622-5   Steckvorrichtungen für       1. April 1996
                       Hausinstallationen und
                       ähnliche Zwecke; Adapter
                       mit 2 Steckdosen 2,5 A,
                       250 V
  13  ÖNORM E 6622-6   Steckvorrichtungen für       Jänner 1992
                       Hausinstallationen und
                       ähnliche Zwecke; zweipolige
                       Stecker für Geräte der
                       Klasse II,
                       spritzwassergeschützt,
                       10/16 A, 250 V
  14  ÖNORM E 6622-7   Steckvorrichtungen für       1. April 1996
                       Hausinstallationen und
                       ähnliche Zwecke; zweipolige
                       Stecker mit
                       Schutzkontakten,
                       spritzwassergeschützt,
                       10/16 A, 250 V
  15  ÖNORM E 6622-8   Steckvorrichtungen für       1. April 1996
                       Hausinstallationen und
                       ähnliche Zwecke; zweipolige
                       Kupplungssteckdosen mit
                       Schutzkontakten,
                       spritzwassergeschützt,
                       10/16 A, 250 V
  16  ÖNORM E 6622-9   Steckvorrichtungen für       1. April 1996
                       Hausinstallationen und
                       ähnliche Zwecke; zweipolige
                       Sicherheitssteckdosen mit
                       Schutzkontakt 10/16 A,
                       250 V mit Shutter; Lehre L2  November 1986
  17  ÖNORM E 6622-10  Steckvorrichtungen für
                       Hausinstallationen und
                       ähnliche Zwecke;
                       Grundausführung der
                       Steckdosen;
                       Einbausteckdosen; Lehre L1
  18  ÖNORM E 6622-11  Steckvorrichtungen für       1. April 1996
                       Hausinstallationen und
                       ähnliche Zwecke; Zweipolige
                       Einbausteckdose und nicht
                       abklemmbare
                       Kupplungssteckdosen 2,5 A,
                       250 V und Lehren
  19  ÖNORM E 6623     Zweipoliger Stecker mit      1. April 1996
                       Schutzkontakten 10/16 A,
                       250 V
  20  ÖNORM E 6624     Zweipolige Stecker für       September 1979
                       Geräte der Klasse II;
                       10/16 A, 250 V