Kurztitel
Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Reinigung von Verbrennungsgas
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 271/2003
Typ
V
§/Artikel/Anlage
Anl. 4
Inkrafttretensdatum
28.12.2002
Außerkrafttretensdatum
09.09.2021
Abkürzung
AEV Verbrennungsgas
Index
81/01 Wasserrechtsgesetz 1959
Text
Anhang D
Frachtbezogene Emissionsbegrenzungen gemäß § 1 Abs. 3 Z 3 für
HEIZÖLKRAFTWERKE
bezogen auf die Tonne installierte Verbrennungskapazität für Heizöl

7.	Blei	20 mg/t	
	ber. als Pb		
8.	Cadmium	10 mg/t	
	ber. als Cd		
9.	Chrom – Gesamt	100 mg/t	
	ber. als Cr		
11.	Kupfer	100 mg/t	
	ber. als Cu		
13.	Nickel	100 mg/t	
	ber. als Ni		
14.	Quecksilber	10 mg/t	
	ber. als Hg		
16.	Vanadium	100 mg/t	
	ber. als V		
17.	Zink	200 mg/t	
	ber. als Zn		
26.	Sulfid	40 mg/t	
	ber. als S		

Zuletzt aktualisiert am
07.11.2025
Gesetzesnummer
20002742
Dokumentnummer
NOR40041337