Title: Dokumentvorlage für RISDokumente
Author: User für Konverter
Company: T-Systems

Bundesrecht konsolidiert

Kurztitel
Elektroschutzverordnung 2003
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 424/2003 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 33/2012
§/Artikel/Anlage
§ 2
Inkrafttretensdatum
15.06.2007
Außerkrafttretensdatum
29.02.2012
Text
§ 2. (1) Arbeitgeber/innen haben dafür zu sorgen, dass elektrische Anlagen entsprechend den Bestimmungen der ÖVE EN 50110-1:1997-06 (EN 50110-2-100 eingearbeitet) betrieben werden. Insbesondere
	1.	müssen Arbeiten an und das Bedienen von elektrischen Anlagen entsprechend der ÖVE EN 50110-1:1997-06 (EN 50110-2-100 eingearbeitet) vorbereitet, gestaltet und durchgeführt werden und
	2.	dürfen Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen sowie Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen nur dann durchgeführt werden, wenn diese Arbeiten nach der ÖVE EN 50110-1:1997-06 (EN 50110-2-100 eingearbeitet) zulässig sind und die in der ÖVE EN 50110-1:1997-06 (EN 50110-2-100 eingearbeitet) vorgesehenen Schutzmaßnahmen getroffen sind.
(2) Nachstehende elektrische Anlagen sind weiters entsprechend folgender Sonderbestimmungen zu betreiben:
	1.	Starkstromanlagen in explosionsgefährdeten Bereichen: ÖVE-E 5 Teil 9/1982;
	2.	elektrische Bahnen und Obusse: ÖVE ÖNORM E 8555:2000-08-01;
	3.	elektrische Anlagen im Bergbau: ÖVE EN 50110-2-700:1998-11.
(3) (Anm.: tritt mit 14. Juni 2007 außer Kraft)
(4) Anstelle der in Abs. 2 Z 3 genannten Norm kann auch die ÖVE E 5 Teil 7/1983 eingehalten werden.

www.ris.bka.gv.at		Seite  von