Kurztitel
Qualitätszielverordnung Chemie Oberflächengewässer
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 96/2006
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
01.04.2006
Außerkrafttretensdatum
21.12.2006
Beachte
Zum Inkrafttreten vgl. § 8 Abs. 2.
Text
                                                            Anlage A

Umweltqualitätsnormen zur Beschreibung des guten chemischen Zustands
 für gemeinschaftsrechtlich geregelte Schadstoffe gemäß § 4 Abs. 1

Die in der nachstehenden Tabelle angegebenen Umweltqualitätsnormen beziehen sich auf die unfiltrierte Gesamtprobe, ausgenommen jene Parameter, für die in Spalte 5 (Anmerkungen) ausdrücklich angegeben ist, dass sich die Umweltqualitätsnorm auf die filtrierte Probe bezieht.

  Tabelle A.1: Umweltqualitätsnormen für synthetische Schadstoffe
              (einschließlich Cadmium und Quecksilber)
____________________________________________________________________
                                      Umwelt-
 Nummer  Parameter       CAS. Nr.     qualitäts-  Anmerkungen
                                      norm
                                      (myg/l)
____________________________________________________________________
 1       (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 2       Aldrin          309-00-2     0,01
____________________________________________________________________
 3       (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 4       (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 5       (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 6       (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 7       Cadmium                      1
____________________________________________________________________
 8       (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 9       (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 10      p,p´-DDT        50-29-3      0,01        Der Wert gilt für
                                                  das Isomere
                                                  p,p´-DDT (1,1,1-
                                                  Trichlor-2,2-
                                                  bis(4-chlorphenyl)
                                                  ethan
____________________________________________________________________
 11      DDT                          0,025       Die Umweltquali-
                                                  tätsnorm bezieht
                                                  sich auf die Summe
                                                  der Verbindungen
                                                  p,p´-DDT,
                                                  o,p´-DDT,
                                                  p,p´-DDE und
                                                  p,p´-DDD
____________________________________________________________________
 12      1,2-Dichlo-     107-06-2     10
         rethan
____________________________________________________________________
 13      (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 14      Dieldrin        60-57-1      0,01
____________________________________________________________________
 15      (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 16      (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 17      (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 18      Endrin          72-20-8      0,005
____________________________________________________________________
 19      Hexachlor-      118-74-1     0,03
         benzol
____________________________________________________________________
 20      Hexachlor-      87-68-3      0,1
         butadien
____________________________________________________________________
 21      Hexachlor-      608-73-1     0,05        Die Umweltquali-
         cyclohexan                               tätsnorm bezieht
                                                  sich auf die Summe
                                                  der Isomeren
                                                  alpha-HCH,
                                                  beta-HCH,
                                                  gamma-HCH und
                                                  delta-HCH
____________________________________________________________________
 22      Isodrin         465-73-6     0,005
____________________________________________________________________
 23      (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 24      (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 25      (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 26      (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 27      (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 28      Pentachlor-     87-86-5      2
         phenol
____________________________________________________________________
 29      Quecksilber     -            1
____________________________________________________________________
 30      (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________
 31      Tetra-          127-18-4     10
         chlorethen
____________________________________________________________________
 32      Tetrachlor-     56-23-5      12
         methan
____________________________________________________________________
 33      Trichlor-       12002-48-1   0,4         Die Umweltquali-
         benzole                                  tätsnorm bezieht
                                                  sich auf die Summe
                                                  der Isomeren
                                                  1,2,3-Trichlor-
                                                  benzol, 1,2,4-
                                                  Trichlorbenzol und
                                                  1,3,5-Trichlor-
                                                  benzol
____________________________________________________________________
 34      Trichlorethen   79-01-6      10
____________________________________________________________________
 35      Trichlormethan  67-66-3      12
____________________________________________________________________
 36      (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________

Tabelle A.2:Umweltqualitätsnormen für nicht-synthetische Schadstoffe

Für die in Tabelle A.2 angegebenen Parameter ergibt sich die Umweltqualitätsnorm gemäß § 4 Abs. 3 aus der Summe der in Tabelle A.2 angeführten zulässigen Zusatzkonzentration und der in Anlage C angegebenen Hintergrundkonzentration.
____________________________________________________________________
                                      Zulässige
 Nummer  Parameter       CAS. Nr.     Zusatzkon-  Anmerkungen
                                      zentration
                                      (myg/l)
____________________________________________________________________
 1       (Anm.: Tritt mit 22.12.2006 in Kraft.)
____________________________________________________________________