Kurztitel
Qualitätszielverordnung Chemie Oberflächengewässer
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 96/2006
§/Artikel/Anlage
Anl. 3
Inkrafttretensdatum
01.04.2006
Außerkrafttretensdatum
31.12.2010
Text
Anlage C

Allgemeine Hintergrundkonzentrationen für nicht-synthetische
Schadstoffe gemäß § 4 Abs. 3 und 4
Die folgenden Tabellen enthalten die zur Ermittlung der Umweltqualitätsnorm gemäß § 4 Abs. 3 und 4 anzuwendenden Hintergrundkonzentrationen.
_________________________________________________________
                                          Hintergrund
 Nummer    Parameter         CAS. Nr.     konzentration
                                          (myg/l)
_________________________________________________________
 1         Arsen             -            *1)
_________________________________________________________
 2         Blei              -            0,2
_________________________________________________________
 3         Chrom             -            0,5
_________________________________________________________
 4         Kupfer            -            0,5
_________________________________________________________
 5         Selen             -            *1)
_________________________________________________________
 6         Silber            -            *1)
_________________________________________________________
 7         Zink              -            1,0
_________________________________________________________

_________________________________________________________
*1) Für diese Parameter kann derzeit keine Hintergrundkonzentration angegeben werden. Bis zur Festlegung eines Wertes ist als Hintergrundkonzentration der Wert 0,0 myg/l anzusetzen.