Kurztitel
Land- und forstwirtschaftliche Elektroschutzverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 46/2024
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 10
Inkrafttretensdatum
01.06.2024
Abkürzung
LF-ESV
Index
60/01 Arbeitsvertragsrecht
Text
Mindestinhalt der Prüfungen
§ 10. (1) Bei elektrischen Anlagen müssen die Prüfungen nach §§ 8 und 9 zumindest folgende Inhalte umfassen:
	1.	Sichtprüfung des ordnungsgemäßen Zustandes
	2.	Schutzmaßnahmen gegen direktes Berühren (Basisschutz)
	3.	Schutzmaßnahmen bei indirektem Berühren (Fehlerschutz)
	4.	gegebenenfalls Schutzmaßnahmen des Zusatzschutzes
	5.	gegebenenfalls Erfassung des thermischen Zustandes relevanter elektrischer Betriebsmittel.
(2) Bei ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln müssen die Prüfungen nach §§ 8 und 9 zumindest folgende Inhalte umfassen:
	1.	Sichtprüfung des ordnungsgemäßen Zustandes,
	2.	Funktionsprüfung,
	3.	gegebenenfalls Prüfung des Schutzleiters und Messung des Schutzleiterstroms,
	4.	gegebenenfalls Messung des Isolationswiderstandes.
Zuletzt aktualisiert am
20.02.2024
Gesetzesnummer
20012525
Dokumentnummer
NOR40260349