Kurztitel
Bäderhygieneverordnung 2012
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 321/2012 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 115/2026
Typ
V
§/Artikel/Anlage
§ 40
Inkrafttretensdatum
12.05.2026
Abkürzung
BHygV 2012
Index
82/07 Sonstiges Gesundheitsrecht
Text
§ 40. (1) Dem aufzubereitenden Wasser dürfen nur folgende Stoffe zugesetzt werden:
	1.	Flockungsmittel gemäß Anlage 2,
	2.	Desinfektionsmittel gemäß Anlage 3 Abschnitt A und B,
	3.	Oxidationsmittel gemäß Anlage 4,
	4.	Mittel zur Einstellung des pH-Wertes und der Säurekapazität gemäß Anlage 5 und
	5.	Mittel zur Aufsalzung bei Salzwasserbecken gemäß Anlage 12.
Die Stoffe dürfen nur in einer solchen Menge und Verdünnung zugesetzt werden, die die Gesundheit der Badegäste nicht gefährden können.
(2) Zur desinfizierenden Spülung der Filter dürfen nur die in Anlage 3 Abschnitt C angeführten Desinfektionsmittel eingesetzt werden.
Zuletzt aktualisiert am
13.05.2026
Gesetzesnummer
20008002
Dokumentnummer
NOR40277738