Bundesland
Niederösterreich
Kurztitel
NÖ Bauordnung 2014
Kundmachungsorgan
LGBl. Nr. 1/2015 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 9/2026
Typ
LG
§/Artikel/Anlage
§ 58
Inkrafttretensdatum
01.03.2026
Außerkrafttretensdatum
28.05.2026
Abkürzung
NÖ  BO 2014
Index
82 Baurecht
Text
§ 58
Planungsgrundsätze
(1) Zentralheizungsanlagen sind so zu planen, zu berechnen und zu errichten, dass
	-	Brennstoffe sparsam verbraucht und unnötige Schadstoffemissionen vermieden werden,
	-	eine ausreichende Regelungsmöglichkeit gewährleistet ist,
	-	Betriebsbereitschaftsverluste vermieden werden und
	-	Wärmeverteilungssysteme gegen Wärmeverluste ausreichend geschützt sind.
(2) Die Aufstellung und der Einbau von Heizkesseln von Zentralheizungsanlagen für flüssige fossile oder für feste fossile Brennstoffe ist in nach dem 31. Dezember 2018 neu bewilligten Gebäuden verboten.
(3) Die Landesregierung hat mit Verordnung nach den Regeln der Technik zur Vermeidung von Brandgefahren und Gefahren für Personen und Sachen, insbesondere durch Wärmeübertragung in benachbarte Räume,
	1.	die Aufstellungsorte,
	2.	die Aufstellungsräume und
	3.	die Ableitung von Verbrennungsgasen
von Feuerungsanlagen zu regeln.
(4) Neubauten sind mit selbstregulierenden Einrichtungen zur separaten Regelung der Temperatur in jedem Raum oder, sofern gerechtfertigt, in einem bestimmten beheizten Bereich eines Gebäudeteils auszustatten, wenn dies technisch oder wirtschaftlich realisierbar ist.
(5) In bestehenden Gebäuden sind selbstregulierende Einrichtungen im Sinn des Abs. 4 anlässlich eines Austausches des Wärmeerzeugers zu installieren, sofern dies technisch oder wirtschaftlich realisierbar ist.
Im RIS seit
22.01.2026
Zuletzt aktualisiert am
22.01.2026
Gesetzesnummer
20001079
Dokumentnummer
LNO40085497