Title: Dokumentvorlage für RISDokumente

Landesrecht	Wien

Landesrecht

Bundesland
Wien
Kurztitel
Einleitungen in den Misch- oder Schmutzwasserkanal (Kanalgrenzwertverordnung 1989)
Kundmachungsorgan
LGBl. Nr. 02/1990
§/Artikel/Anlage
§ 2
Inkrafttretensdatum
01.01.1990
Text
§ 2. Der pH-Wert der in den Misch- oder Schmutzwasserkanal eingeleiteten Stoffe muß zwischen 6,5 und 10,5 liegen.

www.ris.bka.gv.at		Seite  von