Bundesland
Wien
Kurztitel
Energieausweisdatenbank-Verordnung
Kundmachungsorgan
LGBl. Nr. 23/2015 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 13/2020
Typ
Verordnung
§/Artikel/Anlage
Anl. 1
Inkrafttretensdatum
12.03.2020
Außerkrafttretensdatum
27.09.2024
Abkürzung
EADBV
Index
10 Bau- und Bodenrecht sowie Recht der Technik (B); 10/20 Brand- und Katastrophenschutz, Energierecht
Text
Anlage
A. Schlüsselattribute für Energieausweise:
	1.	Gemeindekennzahl des Objektes, für das der Ausweis erstellt wurde
	2.	Adresse des Objektes (eines Gebäudes: Straße, ONr., Stiege bzw. Haus)
	3.	Top-/Türnummer einer Nutzungseinheit
	4.	Adresscode aus dem Räumlichen Bezugssystem Wien (Wiener Adressregister)
	5.	Objektnummer
	6.	Nutzungseinheitenlaufnummer
	7.	Beschreibung der Zone
	8.	Zonennummer
	9.	Vorhaben-Kennung (Bauvorhaben/Sanierung, Verkauf, Vermietung oder Verpachtung)
	10.	GWR-Zahl (falls bereits bekannt)
	11.	Kennzeichnung, ob sich der Energieausweis auf das gesamte Gebäude, Zonen oder Nutzungseinheiten bezieht
	12.	Fassung der der Ermittlung zu Grunde liegenden OIB-RL
	13.	Kategorie des Energieausweises (Wohngebäude/Nicht-Wohngebäude/Sonstige Gebäude)
	14.	Erstellungsmethode
	15.	EA-Art (K/T/D)
	16.	Nähere Beschreibung Erstellungsmethode
	17.	Geschäftszahl (Aktenzahl) eines bei der Stadt Wien anhängigen Verfahrens, das sich auf den Energieausweis bezieht
B. Daten der Einmeldung von Energieausweisen von Wohngebäuden, Nicht-Wohngebäuden und Sonstigen Gebäuden:
	1.	Identifikationsmerkmale der Person, die den Energieausweis in der EADB erfasst hat  
	2.	Benutzername der Person, die den Ausweis in der EADB erfasst hat
	3.	Name der Person, die den Ausweis in der EADB erfasst hat
	4.	Portalrolle des Benutzers der Person, die den Ausweis in der EADB erfasst hat
	5.	Bereichskennung der Person, die den Energieausweis in der EADB erfasst hat
C. Gebäudedaten für Energieausweise von Wohngebäuden, Nicht-Wohngebäuden und Sonstigen Gebäuden:
	1.	Gebäudeart (Nutzungsprofil gemäß Anlage 13 der Wiener Bautechnikverordnung 2020 – WBTV 2020, LGBl. für Wien Nr. 4/2020)
	2.	Baujahr  
	3.	Bezeichnung des Objektes (Gebäudes)
	4.	Kategorisierung der Nutzungsart (Nutzungsprofil)
	5.	Umsetzungsstand (Planung, Bestand, Ist-Zustand)
	6.	Letzte bauliche Veränderung
	7.	Katastralgemeindenummer
	8.	Bauflächenpunkt (Grundstücksnummer)
	9.	Stammnummer der Grundstücksnummer
	10.	Unterteilungsnummer der Grundstücksnummer
	11.	optional: Einlagezahl 
	12.	Eigentümerin oder Eigentümer des Gebäudes
	13.	Anzahl der oberirdischen Geschosse, einschließlich Erdgeschoss und Dachgeschoss
	14.	Kellergeschoss (Pufferraum)
	15.	unausgebauter Dachraum (Pufferraum)
	16.	Gebäudeteil (Freitext)
	17.	optional: Erhaltungswürdigkeit (zB. Schutzzone, Denkmalschutz)
D. Erstellungsdaten für Energieausweise von Wohngebäuden, Nicht-Wohngebäuden und Sonstigen Gebäuden:
	1.	Name der Person, die den Energieausweis erstellt hat
	2.	Nummer der Person, die den Energieausweis erstellt hat
	3.	Telefonnummer der Person, die den Energieausweis erstellt hat
	4.	E-Mail-Adresse der Person, die den Energieausweis erstellt hat 
	5.	Name der der Benutzerin oder dem Benutzer zugeordneten Organisation
	6.	Bereichskennung der Person, die den Energieausweis erstellt hat 
	7.	Bereichsnummer der Person, die den Energieausweis erstellt hat 
	8.	optional: interne Geschäftszahl der Organisation bzw. des Ausstellers 
	9.	Ausstellungsdatum
	10.	Gültigkeitsdatum
	11.	Bezeichnung der Ersteller-Software
	12.	Version der Ersteller-Software
E. Gebäudegeometrie von Wohngebäuden, Nicht-Wohngebäuden und Sonstigen Gebäuden:
	1.	beheizte bzw. konditionierte Brutto-Grundfläche (BGF)
	2.	beheizte bzw. konditionierte Teil-Brutto-Grundfläche (Teil-BGF)
	3.	Bezugs-Grundfläche (BF)
	4.	optional: Teil-Energieausweis 
	5.	Bezugsfläche Berechnungszone (Teil-BF)
	6.	beheiztes bzw. konditioniertes Brutto-Volumen (gesamtes Gebäude)
	7.	beheiztes bzw. konditioniertes Teil-Brutto-Volumen (Berechnungszone)
	8.	Gebäude-Hüllfläche
	9.	charakteristische Länge (lc)
	10.	Kompaktheit (A/V)
	11.	gewichteter mittlerer U-Wert (Um)
	12.	Bauweise
	13.	Sommerlicher Wärmeschutz
	14.	LEK-Wert
F. Bauphysikalische Eigenschaften von Wohngebäuden und Nicht-Wohngebäuden:
	1.	mittlerer U-Wert, oberflächenbezogener Transmissionsleitwert opaker Bauteile nach oben
	2.	Fläche opaker Bauteile nach oben
	3.	mittlerer U-Wert, oberflächenbezogener Transmissionsleitwert opaker Bauteile horizontal
	4.	Fläche opaker Bauteile horizontal
	5.	mittlerer U-Wert, oberflächenbezogener Transmissionsleitwert opaker Bauteile nach unten
	6.	Fläche opaker Bauteile nach unten
	7.	mittlerer U-Wert, oberflächenbezogener Transmissionsleitwert transparenter Bauteile nach oben
	8.	Fläche transparenter Bauteile nach oben
	9.	mittlerer U-Wert, oberflächenbezogener Transmissionsleitwert transparenter Bauteile horizontal
	10.	Fläche transparenter Bauteile horizontal
	11.	mittlerer U-Wert, oberflächenbezogener Transmissionsleitwert transparenter Bauteile nach unten
	12.	Fläche transparenter Bauteile nach unten
	13.	mittlerer Energiedurchlassgrad transparenter Bauteile nach oben
	14.	mittlerer Energiedurchlassgrad transparenter Bauteile horizontal
	15.	mittlerer Energiedurchlassgrad transparenter Bauteile nach unten
	16.	mittlerer Gesamtenergiedurchlassgrad transparenter Bauteile nach oben
	17.	mittlerer Gesamtenergiedurchlassgrad transparenter Bauteile horizontal
	18.	mittlerer Gesamtenergiedurchlassgrad transparenter Bauteile nach unten
G. Energiebereitstellungssystem(e) und Kältebereitstellungssystem(e) für Energieausweise von Wohngebäuden und Nicht-Wohngebäuden (Anmerkung: bei Vorliegen mehrerer Energiebereitstellungssysteme sind nachstehende Daten je Energiebereitstellungssystem anzugeben):
	1.	Art der Nutzung der Anlage
	2.	Art der Energiebereitstellung
	3.	Art des Energiebereitstellungssystems
	4.	Nähere Beschreibung des Energiebereitstellungssystems
	5.	Art der Beschickung des Kessels
	6.	Baujahr der Anlage / des Kessels
	7.	Baujahrkategorie der Anlage / des Kessels
	8.	Brennstoffwärmeleistung der Anlage / des Kessels
	9.	Gesamt-Nennwärmeleistung bzw. elektrische Leistung der Anlage / des Kessels
	10.	Art der Gebäudeintegration der Photovoltaikmodule  
	11.	Aperturfläche, Kollektorfläche  
	12.	Betriebsart des jeweiligen Energiebereitstellungssystems
	13.	Art des Brennstoffes bzw. Energieträgers  
	14.	Art des Wärmespeichers  
	15.	Angabe des Nennvolumens des Wärmespeichers in Liter
	16.	Art des Wärmeabgabesystems
	17.	Vorlauf-/Rücklauftemperaturen des Wärmebereitstellungssystems
	18.	Art des Kühlsystems
	19.	Details des Kühlsystems
	20.	Art der Kältemaschine
	21.	Art des Kältemittels
	22.	Details zur Kältemaschine
	23.	Nennwärmeleistung der Kältemaschine
	24.	Art der Befeuchtung
	25.	Stromspeicher
H. Belüftungsangaben für Energieausweise von Wohngebäuden und Nicht-Wohngebäuden:
	1.	Art der Belüftung
	2.	Beschreibung bei raumlufttechnischer Anlage
I. Klimadaten für Energieausweise von Wohngebäuden, Nicht-Wohngebäuden und Sonstigen Gebäuden:
	1.	Klimaregion
	2.	Seehöhe
	3.	Heizgradtage
	4.	Heiztage
	5.	Norm-Außentemperatur
	6.	Soll-Innentemperatur
J. Wärme- und Energiebedarfskennzahlen für Wohngebäude:
	1.	Heizwärmebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	2.	Heizwärmebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	3.	Referenz-Heizwärmebedarf, spezifisch, referenzklimabezogen
	4.	Referenz-Heizwärmebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	5.	Referenz-Heizwärmebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	6.	Warmwasserwärmebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	7.	Warmwasserwärmebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	8.	Heizenergiebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	9.	Heizenergiebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	10.	Energieaufwandszahl Warmwasser, standortklimabezogen
	11.	Energieaufwandszahl Raumheizung, standortklimabezogen
	12.	Energieaufwandszahl Heizen, standortklimabezogen
	13.	Haushaltsstrombedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	14.	Haushaltsstrombedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	15.	Endenergiebedarf, spezifisch, referenzklimabezogen
	16.	Endenergiebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	17.	Endenergiebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	18.	Primärenergiebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	19.	Primärenergiebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	20.	Primärenergiebedarf erneuerbarer Anteil, spezifisch, standortklimabezogen
	21.	Primärenergiebedarf erneuerbarer Anteil, zonenbezogen, standortklimabezogen
	22.	Primärenergiebedarf nicht erneuerbarer Anteil, spezifisch, standortklimabezogen
	23.	Primärenergiebedarf nicht erneuerbarer Anteil, zonenbezogen, standortklimabezogen
	24.	äquivalente Kohlendioxidemissionen, spezifisch, standortklimabezogen
	25.	äquivalente Kohlendioxidemissionen, zonenbezogen, standortklimabezogen
	26.	Gesamtenergieeffizienz-Faktor, spezifisch, standortklimabezogen
	27.	Gesamtenergieeffizienz-Faktor, spezifisch, referenzklimabezogen
	28.	Photovoltaik-Export, spezifisch, standortklimabezogen
	29.	Photovoltaik-Export, zonenbezogen, standortklimabezogen
K. Anforderungen an den Wärme- und Energiebedarf für Wohngebäude:
	1.	Errechnete Anforderung an den Referenz-Heizwärmebedarf, spezifisch, referenzklimabezogen
	2.	Erfüllung der Anforderung an den Referenz-Heizwärmebedarf, spezifisch, referenzklimabezogen (entspricht/entspricht nicht)
	3.	Errechnete Anforderung an den Endenergiebedarf, spezifisch, referenzklimabezogen
	4.	Erfüllung der Anforderung an den Endenergiebedarf, spezifisch, referenzklimabezogen (entspricht/entspricht nicht)
	als	Alternative zu Punkt 1 bis 4:
	5.	Anforderung an den Gesamtenergieeffizienz-Faktor, referenzklimabezogen gemäß Anlage 13 der Wiener Bautechnikverordnung 2020 – WBTV 2020, LGBl. für Wien Nr. 4/2020
	6.	Erfüllung der Anforderung an den Gesamtenergieeffizienz-Faktor, referenzklimabezogen (entspricht/entspricht nicht)
	7.	Erfüllung der Anforderung an den erneuerbaren Anteil gemäß Anlage 13 der Wiener Bautechnikverordnung 2020 – WBTV 2020, LGBl. für Wien Nr. 4/2020, (entspricht/entspricht nicht)
L. Wärme- und Energiebedarfskennzahlen für Nicht-Wohngebäude:
	1.	Referenz-Heizwärmebedarf unter Anwendung des Nutzungsprofils Wohngebäude pro m³ konditioniertem Brutto-Volumen, spezifisch, standortklimabezogen
	2.	Referenz-Heizwärmebedarf unter Anwendung des Nutzungsprofils Wohngebäude pro m³ konditioniertem Brutto-Volumen, zonenbezogen, standortklimabezogen
	3.	Referenz-Heizwärmebedarf unter Anwendung des Nutzungsprofils Wohngebäude pro m³ konditioniertem Brutto-Volumen, spezifisch, referenzklimabezogen
	4.	Heizwärmebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	5.	Heizwärmebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	6.	Warmwasserwärmebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	7.	Warmwasserwärmebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	8.	Heizenergiebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	9.	Heizenergiebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	10.	Energieaufwandszahl Warmwasser, standortklimabezogen
	11.	Energieaufwandszahl Raumheizung, standortklimabezogen
	12.	Energieaufwandszahl Heizen, standortklimabezogen
	13.	außeninduzierter Kühlbedarf pro m³ konditioniertem Brutto-Volumen, spezifisch, referenzklimabezogen
	14.	Kühlbedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	15.	Kühlbedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	16.	Kühlenergiebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	17.	Kühlenergiebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	18.	Energieaufwandszahl Kühlen, standortbezogen
	19.	Kühltechnikenergiebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	20.	Kühltechnikenergiebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	21.	Nutzenergiebedarf Raumlufttechnik Kühlen, spezifisch, standortklimabezogen
	22.	Nutzenergiebedarf Raumlufttechnik Kühlen, zonenbezogen, standortklimabezogen
	23.	Nutzenergiebedarf Raumlufttechnik Befeuchten, spezifisch, standortklimabezogen
	24.	Nutzenergiebedarf Raumlufttechnik Befeuchten, zonenbezogen, standortklimabezogen
	25.	Befeuchtungsenergiebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	26.	Befeuchtungsenergiebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	27.	Nutzenergiebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	28.	Nutzenergiebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	29.	Raumlufttechnikenergiebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	30.	Raumlufttechnikenergiebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	31.	Beleuchtungsenergiebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	32.	Beleuchtungsenergiebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	33.	Betriebsstrombedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	34.	Betriebsstrombedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	35.	Endenergiebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	36.	Endenergiebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	37.	Primärenergiebedarf, spezifisch, standortklimabezogen
	38.	Primärenergiebedarf, zonenbezogen, standortklimabezogen
	39.	Primärenergiebedarf erneuerbarer Anteil, spezifisch, standortklimabezogen
	40.	Primärenergiebedarf erneuerbarer Anteil, zonenbezogen, standortklimabezogen
	41.	Primärenergiebedarf nicht erneuerbarer Anteil, spezifisch, standortklimabezogen
	42.	Primärenergiebedarf nicht erneuerbarer Anteil, zonenbezogen, standortklimabezogen
	43.	äquivalente Kohlendioxidemissionen, spezifisch, standortklimabezogen
	44.	äquivalente Kohlendioxidemissionen, zonenbezogen, standortklimabezogen
	45.	Gesamtenergieeffizienz-Faktor, spezifisch, standortklimabezogen
	46.	Gesamtenergieeffizienz-Faktor, spezifisch, referenzklimabezogen
	47.	Photovoltaik-Export, spezifisch, standortklimabezogen
	48.	Photovoltaik-Export, zonenbezogen, standortklimabezogen
M. Anforderungen Wärme- und Energiebedarf für Nicht-Wohngebäude:
	1.	Errechnete Anforderung an den Referenz-Heizwärmebedarf, spezifisch, referenzklimabezogen 
	2.	Erfüllung der Anforderung an den Referenz-Heizwärmebedarf, spezifisch, referenzklimabezogen
	3.	Errechnete Anforderung an den außeninduzierten Kühlbedarf, spezifisch, referenzklimabezogen
	4.	Erfüllung der Anforderung an den außeninduzierten Kühlbedarf, spezifisch, referenzklimabezogen (entspricht/entspricht nicht)
	5.	Errechnete Anforderung an den zulässigen Endenergiebedarf, spezifisch, referenzklimabezogen
	6.	Erfüllung der Anforderung an den zulässigen Endenergiebedarf, spezifisch, referenzklimabezogen (entspricht/entspricht nicht)
	als	Alternative zu Punkt 1 bis 6:
	7.	Anforderung an den Gesamtenergieeffizienz-Faktor, referenzklimabezogen gemäß Anlage 13 der Wiener Bautechnikverordnung 2020 – WBTV 2020, LGBl. für Wien Nr. 4/2020
	8.	Erfüllung der Anforderung an den Gesamtenergieeffizienz-Faktor, referenzklimabezogen (entspricht/entspricht nicht)
	9.	Erfüllung der Anforderung an den erneuerbaren Anteil gemäß Anlage 13 der Wiener Bautechnikverordnung 2020 – WBTV 2020, LGBl. für Wien Nr. 4/2020, (entspricht/entspricht nicht)
N. Wärmekennzahlen für Sonstige Gebäude:
	1.	Referenz-Heizwärmebedarf unter Anwendung des Nutzungsprofils Wohngebäude pro m³ konditioniertem Brutto-Volumen, spezifisch, standortklimabezogen
	2.	Referenz-Heizwärmebedarf unter Anwendung des Nutzungsprofils Wohngebäude pro m³ konditioniertem Brutto-Volumen, zonenbezogen, standortklimabezogen
	3.	Referenz-Heizwärmebedarf unter Anwendung des Nutzungsprofils Wohngebäude pro m³ konditioniertem Brutto-Volumen, spezifisch, referenzklimabezogen
	4.	außeninduzierter Kühlbedarf pro m³ konditioniertem Brutto-Volumen, spezifisch, referenzklimabezogen
O. Anforderungen Wärmeschutz für Sonstige Gebäude:
	1.	Erfüllung der Anforderungen aller U-Werte aller Bauteile gesamt, die einer Anforderung unterliegen (entspricht/entspricht nicht)
Im RIS seit
01.02.2023
Zuletzt aktualisiert am
29.09.2024
Gesetzesnummer
20000485
Dokumentnummer
LWI40015855