LANDESGESETZBLATT
FÜR KÄRNTEN
Jahrgang 2022	Ausgegeben am 31. August 2022	www.ris.bka.gv.at
77. Gesetz:	Kärntner Bauproduktegesetz, Kärntner Bauvorschriften und Kärntner Bauordnung 1996; jeweils Änderung
77. Gesetz vom 21. Juli 2022, mit dem das Kärntner Bauproduktegesetz, die Kärntner Bauvorschriften und die Kärntner Bauordnung 1996 geändert werden
Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:
Artikel I
Änderung des Kärntner Bauproduktegesetzes
Das Kärntner Bauproduktegesetz – K-BPG, LGBl. Nr. 46/2013, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 86/2018, wird wie folgt geändert:
1. Das Inhaltsverzeichnis lautet:
„INHALTSVERZEICHNIS
1. Hauptstück
Allgemeines
	§	1		Begriffsbestimmung
2. Hauptstück
Technische Bewertungsstelle, Produktinformationsstelle
	§	2		Technische Bewertungsstelle
	§	3		Produktinformationsstelle für das Bauwesen
3. Hauptstück 
Anforderung für die Verwendung von Bauprodukten
1. Abschnitt 
Bauprodukte, für die harmonisierte technische Spezifikationen nicht vorliegen
	§	4		Anwendungsbereich für diesen Abschnitt
	§	5		Anforderungen für die Verwendung von Bauprodukten, für die harmonisierte 			technische Spezifikationen nicht vorliegen
	§	6		Baustoffliste ÖA
	§	7		Produktregistrierung
	§	8		Verfahren der Registrierung
	§	9		Registrierungsstellen und Registerführende Stelle 
	§	10	 	Einbauzeichen ÜA
2. Abschnitt 
Bauprodukte, für die harmonisierte technische Spezifikationen vorliegen 
	§	11	 	Anforderungen für die Verwendung von Bauprodukten, für die harmonisierte 			technische Spezifikationen vorliegen
	§	12	 	Baustoffliste ÖE
3. Abschnitt 
Sonstige Bauprodukte
	§	13	 	Anforderungen für die Verwendung sonstiger Bauprodukte
4. Hauptstück 
Bautechnische Zulassung
	§	14 	Bautechnische Zulassung
	§	15 	Zulassungsstelle
4a.	 Hauptstück 
Bauprodukte, für die Ökodesign-Anforderungen gelten
	§	15a 	Anwendungsbereich für dieses Hauptstück und Begriffsbestimmungen
	§	15b 	Inverkehrbringen und Inbetriebnahme
	§	15c	Ökodesign-Anforderungen
	§	15d 	Konformitätsbewertung, EU-Konformitätserklärung
	§	15e 	CE-Kennzeichnung
	§	15f 	Aufklärung
5. Hauptstück
Bereitstellung auf dem Markt
	§	16	 	Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt
6. Hauptstück
Marktüberwachung
1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen
	§	17	 	Anwendungsbereich für dieses Hauptstück
	§	18 	Marktüberwachungsbehörde für Bauprodukte
	§	19	 	Berichtspflichten der Baubehörde
	§	20	 	Verarbeiten von Daten
2.	 Abschnitt 
Bestimmungen für energieverbrauchsrelevante Bauprodukte im Sinne der Richtlinie 2009/125/EG
	§	21a 	Marktüberwachung für energieverbrauchsrelevante Bauprodukte im Sinne der 			Richtlinie 2009/125/EG
	§	21b	Konformitätsvermutung
	§	21c 	Maßnahmen der Marktüberwachungsbehörde
	§	21d 	Freier Warenverkehr 
6a. 	Hauptstück 
Anforderungen an den Schutz der Gesundheit
	§	21e 	Gammastrahlung
	§	21f	Wasser für den menschlichen Gebrauch
	§	21g	Durchführungsverordnungen
7. Hauptstück 
Österreichisches Institut für Bautechnik
	§	22	 	Mitgliedschaft des Landes
	§	23	 	Aufgaben
	§	24	 	Aufsicht der Landesregierung
8. Hauptstück 
Schlussbestimmungen
	§	25	 	Kosten
	§	26	 	Kundmachungen
	§	27	 	Strafbestimmungen
	§	28 	Außerkrafttreten
	                  ANLAGEN 1 bis 5“
2. Die Überschrift von § 4 lautet:
„§ 4
Anwendungsbereich für diesen Abschnitt“
3. Die Überschrift von § 15a lautet:
„§ 15a
Anwendungsbereich für dieses Hauptstück und Begriffsbestimmungen“
4. In § 15a Abs. 2 Z 7 wird der Verweis „Z 7“ durch den Verweis „Z 8“ ersetzt.
5. In § 15a Abs. 2 Z 20 wird das Wort „erstreckenden“ durch das Wort „erstreckende“ ersetzt.
6. § 17 lautet:
„§ 17
Anwendungsbereich für dieses Hauptstück
(1) Für Bauprodukte, die den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1020 unterliegen, hat die Marktüberwachung nach der Verordnung (EU) 2019/1020 sowie den Bestimmungen dieses Hauptstückes zu erfolgen.
(2) Für Bauprodukte, die nicht den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 2019/1020 unterliegen, hat die Marktüberwachung nach den sinngemäß anzuwendenden Bestimmungen der Art. 16 Abs. 1 bis 5, Art. 17, Art. 18 und Art. 19 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/1020 sowie den Bestimmungen dieses Hauptstückes zu erfolgen.
(3) Für Energieverbrauchsrelevante Bauprodukte im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2017/1369 hat die Marktüberwachung nach den Bestimmungen des V. Kapitels der Verordnung (EU) 2019/1020 sowie den Bestimmungen dieses Hauptstückes zu erfolgen.“
7. Die Überschrift von § 18 lautet:
„§ 18
Marktüberwachungsbehörde für Bauprodukte“
8. § 18 Abs. 2 Z 7 lautet:
	„7.	Setzung von beschränkenden Maßnahmen, insbesondere bei Bauprodukten, von denen ein ernstes Risiko ausgeht;“
9. § 18 Abs. 3 lautet:
„(3) Der Marktüberwachungsbehörde werden die Befugnisse für die Marktüberwachung nach der Verordnung (EU) 2019/1020 übertragen. Marktüberwachungsmaßnahmen gemäß Art. 16 der Verordnung (EU) 2019/1020 können bei Bauprodukten, von denen ein ernstes Risiko ausgeht und die ein rasches Einschreiten erfordern, als Maßnahmen unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt ohne vorangegangenes Verwaltungsverfahren ergriffen werden.“
10. In § 19 Z 2 entfällt die Verweisung „Z 7 bis 11“.
11. § 20 Abs. 1 lautet:
„(1) Die Marktüberwachungsbehörde ist ermächtigt, die für die Vollziehung der Bestimmungen des V. und VI. Kapitels der Verordnung (EU) 2019/1020 und dieses Hauptstückes benötigten Daten automationsunterstützt zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist. Die Übermittlung solcher Daten an die Europäische Kommission, die Marktüberwachungsbehörden anderer Mitgliedstaaten und diesen gleichgestellten Staaten ist zulässig, soweit dies für den Informationsaustausch und die Amtshilfe nach den Art. 20 und 22 bis 24 der Verordnung (EU) 2019/1020 erforderlich ist.“
12. § 21 entfällt.
13. Die Überschrift des 6a. Hauptstückes lautet:
„6a. Hauptstück
Anforderungen an den Schutz der Gesundheit“
14. Die Überschrift des § 21e lautet:
„§ 21e
Gammastrahlung“ 
15. § 21e Abs. 2 entfällt.
16. Nach § 21e werden folgende § 21f und § 21g eingefügt:
„§ 21f
Wasser für den menschlichen Gebrauch
(1) Die nachstehenden Begriffe haben in dieser Bestimmung folgende Bedeutung:
	1.	„Gefährdung“ bezeichnet ein biologisches, chemisches, physikalisches oder radiologisches         Agens im Wasser oder einen anderen Aspekt des Zustands von Wasser, das bzw. der die menschliche Gesundheit beeinträchtigen kann;
	2.	„Gefährdungsereignis“ ist ein Ereignis, das zu Gefährdungen in Bezug auf das System zur Versorgung mit Wasser für den menschlichen Gebrauch führt oder bewirkt, dass Gefährdungen für dieses System nicht beseitigt werden;
	3.	„Hausinstallation“ sind Rohrleitungen, Armaturen und Geräte, die sich zwischen den Zapfstellen, die normalerweise sowohl in öffentlichen als auch in privaten Örtlichkeiten für Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendet werden, und dem Verteilungsnetz befinden, sofern sie nach den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften nicht in die Zuständigkeit des Wasserversorgers in seiner Eigenschaft als Wasserversorger fallen;
	4.	„Lebensmittelunternehmen“ ist ein Lebensmittelunternehmen im Sinne von Art. 3 Nummer 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002;
	5.	„Risiko“ ist eine Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Gefährdungsereignisses und des Schadensausmaßes, sollten die Gefährdung und das Gefährdungsereignis im System zur Versorgung mit Wasser für den menschlichen Gebrauch auftreten;
	6.	„Wasser für den menschlichen Gebrauch“ ist
	a)	alles Wasser, sei es im ursprünglichen Zustand oder nach Aufbereitung, das sowohl in öffentlichen als auch in privaten Örtlichkeiten zum Trinken, zum Kochen, zur Zubereitung von Speisen oder zu anderen häuslichen Zwecken bestimmt ist, und zwar ungeachtet seiner Herkunft und ungeachtet dessen, ob es aus einem Verteilungsnetz oder in Tankfahrzeugen bereitgestellt oder in Flaschen oder andere Behältnisse abgefüllt wird, einschließlich Quellwasser, 
	b)	alles Wasser, das in einem Lebensmittelunternehmen für die Herstellung, Behandlung, Konservierung oder zum Inverkehrbringen von für den menschlichen Gebrauch bestimmten Erzeugnissen oder Substanzen verwendet wird.
	7.	„Wasserversorger“ ist eine Einheit, die Wasser für den menschlichen Gebrauch bereitstellt.
(2) Ein Bauprodukt, das mit Wasser für den menschlichen Gebrauch in Berührung kommt, darf nur in Verkehr gebracht und verwendet werden, wenn dieses
	1.	den Schutz der menschlichen Gesundheit weder direkt noch indirekt gefährdet, 
	2.	die Färbung, den Geruch oder den Geschmack des Wassers nicht beeinträchtigt, 
	3.	nicht die Vermehrung von Mikroorganismen fördert, 
	4.	nicht dazu führt, dass Kontaminanten in höheren Konzentrationen als aufgrund des mit dem Material oder Werkstoff verfolgten Zwecks unbedingt nötig in das Wasser gelangen, und
	5.	aus zugelassenen Materialien und Werkstoffen besteht.
(3) Das Österreichische Institut für Bautechnik hat eine allgemeine Analyse der Risiken, die von Hausinstallationen und dafür verwendeten Bauprodukten, Materialien und Werkstoffen ausgehen können, sowie der Frage, ob diese potenziellen Risiken die Qualität des Wassers am Austritt aus denjenigen Zapfstellen, die normalerweise für Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendet werden, beeinflussen, vorzunehmen. Diese allgemeine Analyse hat keine Analyse einzelner Objekte zu umfassen. Die allgemeine Analyse ist bis zum 12. Jänner 2029 das erste Mal durchzuführen. Diese Risikobewertung ist alle sechs Jahre zu überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren.  
§ 21g
Durchführungsverordnungen
Die Landesregierung hat durch Verordnung unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Rechtes der Europäischen Union jene Anforderungen näher zu bestimmen, unter welchen § 21e und § 21f entsprochen wird. Die Landesregierung darf in dieser Verordnung auch technische Richtlinien und Regelwerke, die vom Österreichischen Institut für Bautechnik herausgegeben werden, oder Teile davon, für verbindlich erklären.“
17. In § 23 Z 5 wird das Satzzeichen „;“ durch das Satzzeichen „.“ ersetzt.
18. § 23 Z 6 entfällt.
19. § 25 Abs. 3 und 4 lauten:
„(3) Der Wirtschaftsakteur hat sämtliche Kosten der Marktüberwachung im Sinne von Art. 15 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/1020 zu tragen, wenn die Nichtkonformität des Bauproduktes festgestellt wurde. 
(4) Der Einschreiter hat sämtliche Kosten der Marktüberwachung im Sinne von Art. 15 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/1020 zu tragen, wenn keine Nichtkonformität des Bauproduktes festgestellt wurde und die Marktüberwachung durch das Verschulden des Einschreiters verursacht wurde.“
20. § 25 wird folgender Abs. 6 angefügt:
„(6) Wurden von der Marktüberwachungsbehörde im Rahmen der Marktüberwachung Proben genommen, so sind die Proben nach Abschluss des Verfahrens auf Verlangen des betroffenen Wirtschaftsakteurs zurückzugeben. Ist dies nicht möglich, so hat die Marktüberwachungsbehörde eine Probenentschädigung in der Höhe des Einstandspreises zu leisten. Kann der Einstandspreis nicht festgestellt werden, ist als Entschädigung der halbe Endverkaufspreis festzusetzen. Für Gegenproben ist keine Entschädigung zu leisten. Kommt es zu keiner Einigung über die Höhe der Entschädigung, so ist darüber durch die Marktüberwachungsbehörde mit Bescheid zu entscheiden. Wird bei der Marktüberwachung Nichtkonformität des Bauproduktes festgestellt, so entfallen die Rückgabe der Probe und die Entschädigung.“
21. In § 27 Abs. 1 Z 20 wird das Satzzeichen „.“ durch das Satzzeichen „;“ ersetzt.
22. § 27 Abs. 1 wird folgende Ziffer angefügt:
„21. ein Bauprodukt in Verkehr bringt, das nicht den Anforderungen nach § 21f entspricht.“
23. In § 27 Abs. 2 wird die Zahl „20“ durch die Zahl „21“ ersetzt.
24. In § 27 Abs. 3 bis 5 wird jeweils die Wortfolge „und 20“ durch die Wortfolge „, 20 und 21“ ersetzt.
Artikel II
Änderung der Kärntner Bauvorschriften
Die Kärntner Bauvorschriften – K-BV, LGBl. Nr. 56/1985, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 73/2021, werden wie folgt geändert:
1. § 26 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt:
„(4) Die nachstehenden Begriffe haben in Abs. 5 folgende Bedeutung:
	a)	„Gefährdung“ bezeichnet ein biologisches, chemisches, physikalisches oder radiologisches            Agens im Wasser oder einen anderen Aspekt des Zustands von Wasser, das bzw. der die menschliche Gesundheit beeinträchtigen kann;
	b)	„Gefährdungsereignis“ ist ein Ereignis, das zu Gefährdungen in Bezug auf das System zur Versorgung mit Wasser für den menschlichen Gebrauch führt oder bewirkt, dass Gefährdungen für dieses System nicht beseitigt werden;
	c)	„Hausinstallation“ sind Rohrleitungen, Armaturen und Geräte, die sich zwischen den Zapfstellen, die normalerweise sowohl in öffentlichen als auch in privaten Örtlichkeiten für Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendet werden, und dem Verteilungsnetz befinden, sofern sie nach den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften nicht in die Zuständigkeit des Wasserversorgers in seiner Eigenschaft als Wasserversorger fallen;
	d)	„Lebensmittelunternehmen“ ist ein Lebensmittelunternehmen im Sinne von Art. 3 Nummer 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002;
	e)	„Risiko“ ist eine Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Gefährdungsereignisses und des Schadensausmaßes, sollten die Gefährdung und das Gefährdungsereignis im System zur Versorgung mit Wasser für den menschlichen Gebrauch auftreten;
	f)	„Wasser für den menschlichen Gebrauch“ ist
	1.	alles Wasser, sei es im ursprünglichen Zustand oder nach Aufbereitung, das sowohl in öffentlichen als auch in privaten Örtlichkeiten zum Trinken, zum Kochen, zur Zubereitung von Speisen oder zu anderen häuslichen Zwecken bestimmt ist, und zwar ungeachtet seiner Herkunft und ungeachtet dessen, ob es aus einem Verteilungsnetz oder in Tankfahrzeugen bereitgestellt oder in Flaschen oder andere Behältnisse abgefüllt wird, einschließlich Quellwasser, 
	2.	alles Wasser, das in einem Lebensmittelunternehmen für die Herstellung, Behandlung, Konservierung oder zum Inverkehrbringen von für den menschlichen Gebrauch bestimmten Erzeugnissen oder Substanzen verwendet wird.
	g)	„Wasserversorger“ ist eine Einheit, die Wasser für den menschlichen Gebrauch bereitstellt. 
(5) Um die Risiken im Zusammenhang mit Hausinstallationen in allen Hausinstallationen zu verringern hat die Landesregierung – soweit nicht von Bund, gesetzlichen beruflichen Interessenvertretungen oder sonstigen Dritten Vorsorge getroffen wird – dafür zu sorgen, dass
	a)	Eigentümer öffentlicher und privater Räumlichkeiten dazu ermutigt werden, eine Risikobewertung der Hausinstallationen durchzuführen;
	b)	Verbraucher und der Eigentümer öffentlicher und privater Örtlichkeiten über Maßnahmen, mit denen sich das durch die Hausinstallation entstehende Risiko einer Nichteinhaltung der Qualitätsstandards für Wasser für den menschlichen Gebrauch beseitigen oder verringern lässt;
	c)	Schulungen für Installateure und andere Fachleute für Hausinstallationen sowie Bauprodukte, Materialien und Werkstoffe, die mit Wasser für den menschlichen Gebrauch in Berührung kommen, gefördert werden;
	d)	Maßnahmen zum Austausch von aus Blei gefertigten Bestandteilen in bestehenden Hausinstallationen, sofern dies wirtschaftlich und technisch machbar ist, durchgeführt werden.“
2. § 42a lautet:
„§ 42a
Gebäudeinterne physische Infrastrukturen
(1) Die nachstehenden Begriffe haben in dieser Bestimmung folgende Bedeutung:
	a)	„gebäudeinterne physische Infrastrukturen“ sind physische Infrastrukturen oder Anlagen am Standort des Endnutzers (einschließlich Komponenten, die im gemeinsamen Eigentum stehen), die dazu bestimmt sind, leitungsgebundene oder drahtlose Zugangsnetze aufzunehmen, sofern solche Zugangsnetze geeignet sind, elektronische Kommunikationsdienste bereitzustellen und den Zugangspunkt des Gebäudes mit dem Netzabschlusspunkt zu verbinden;
	b)	„Genehmigung“ ist eine ausdrückliche oder stillschweigende Entscheidung einer zuständigen Behörde, die im Zuge eines Verfahrens ergeht, nach dem ein Unternehmen verpflichtet ist, Schritte zu unternehmen, um Tief- oder Hochbauarbeiten rechtmäßig auszuführen; 
	c)	„hochgeschwindigkeitsfähige gebäudeinterne physische Infrastrukturen“ sind gebäudeinterne physische Infrastrukturen, die dazu bestimmt sind, Komponenten von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation aufzunehmen oder die Versorgung mit solchen Netzen zu ermöglichen;
	d)	„Hochgeschwindigkeitsnetz für die elektronische Kommunikation“ ist ein elektronisches Kommunikationsnetz, das die Möglichkeit bietet, Breitbandzugangsdienste mit Geschwindigkeiten von mindestens 30 Mbit/s bereitzustellen; 
	e)	„physische Infrastrukturen“ sind Komponenten eines Netzes, die andere Netzkomponenten aufnehmen sollen, selbst jedoch nicht zu aktiven Netzkomponenten werden, beispielsweise Fernleitungen, Masten, Leitungsrohre, Kontrollkammern, Einstiegsschächte, Verteilerkästen, Gebäude und Gebäudeeingänge, Antennenanlagen, Türme und Pfähle; Kabel, einschließlich unbeschalteter Glasfaserkabel, sowie Komponenten von Netzen, die für die Versorgung mit Wasser für den menschlichen Gebrauch im Sinne des Art. 2 Z 1 der Richtlinie (EU) 2020/2184 genutzt werden, sind keine physischen Infrastrukturen im Sinne dieser Bestimmung;
	f)	„umfangreiche Renovierungen“ sind Tief- oder Hochbauarbeiten am Standort des Endnutzers, die strukturelle Veränderungen an den gesamten gebäudeinternen physischen Infrastrukturen      oder einem wesentlichen Teil davon umfassen und eine Baugenehmigung erfordern; 
	g)	„Zugangspunkt“ ist ein physischer Punkt innerhalb oder außerhalb des Gebäudes, der für Unternehmen, die öffentliche Kommunikationsnetze bereitstellen oder für deren Bereitstellung zugelassen sind, zugänglich ist und den Anschluss an die hochgeschwindigkeitsfähigen gebäudeinternen physischen Infrastrukturen ermöglicht.
(2) Bei der Errichtung und umfangreichen Renovierungen von Gebäuden sind hochgeschwindigkeitsfähige gebäudeinterne physische Infrastrukturen von einem Zugangspunkt bis zu den Netzabschlusspunkten vorzusehen. Bei der Errichtung und umfangreichen Renovierungen von Mehrfamilienhäuser ist ein Zugangspunkt vorzusehen.
(3) Abs. 2 gilt nicht:
	a)	wenn aufgrund des Verwendungszweckes oder der Lage des Gebäudes kein Netzabschlusspunkt vorgesehen ist; 
	b)	wenn die Einhaltung der Anforderung einen unverhältnismäßig hohen wirtschaftlichen Aufwand erfordern würde;
	c)	für Einfamilienhäuser.“
3. § 54 Abs. 2 lit. c entfällt.
Artikel III
Änderung der Kärntner Bauordnung 1996
Die Kärntner Bauordnung 1996 – K-BO 1996, LGBl. Nr. 62/1996, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 73/2021, wird wie folgt geändert:
1. In § 12 Abs. 1 wird die Verweisung „§ 14 Abs. 1 Z 1 und 2 K-ROG 2021“ durch die Verweisung „§ 14 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 K-ROG 2021“ ersetzt.
2. In § 23 Abs. 2 entfällt nach dem Wort „könnten“ das Satzzeichen „,“.
3. In § 24a wird die Verweisung „§ 3 Z 29 TKG 2003“ durch die Verweisung „§ 42a Abs. 1 lit. e K-BV“ ersetzt.
3a. In § 34 Abs. 3 wird die Verweisung „§ 24 lit. h und i“ durch die Verweisung „§ 24 Abs. 5 und 6“ ersetzt.
4. § 56 Abs. 2 lautet:
„(2) Eine Verweisung in diesem Gesetz auf eines der nachstehend angeführten Bundesgesetze ist als Verweisung auf die nachstehend angeführte Fassung zu verstehen:
	a)	Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – AWG 2002, BGBl. I Nr. 102/2002, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 200/2021;
	b)	Baurechtsgesetz – BauRG, RGBl. Nr. 86/1912, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2012;
	c)	Bundesstraßengesetz 1971 – BStG 1971, BGBl. Nr. 286/1971, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 156/2021;
	d)	Denkmalschutzgesetz – DMSG, BGBl. Nr. 533/1923, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2013;
	e)	Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz – EisbEG, BGBl. Nr. 71/1954, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 111/2010;
	f)	Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440/1975, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 56/2016;
	g)	Wasserrechtsgesetz 1959 – WRG 1959, BGBl. Nr. 215/1959, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 73/2018;
	h)	Wohnungseigentumsgesetz 2002 – WEG 2002, BGBl. I Nr. 70/2002, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 222/2021.“
Artikel IV
Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen
(1) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängige Verwaltungsstrafverfahren sind nach den bisher geltenden Bestimmungen fortzuführen. 
(2) Art. IV Abs. 10 des Landesgesetzes LGBl. Nr. 80/2012 gilt auch für die Anforderungen nach 
Art. II dieses Gesetzes.
(3) Durch die Kärntner Bauordnung 1996 – K-BO 1996 wird die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch, ABl. Nr. L 435 vom 23. Dezember 2020, S 1 umgesetzt.
(4) Mit diesem Gesetz werden umgesetzt:
	1.	Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für die elektronische Kommunikation, ABl. Nr. L 155 vom 15.05.2014, S 1;
	2.	Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch, ABl. Nr. L 435 vom 23. Dezember 2020, S 1.

Der Präsident des Landtages:
Ing. R o h r

Der Landesrat:
Mag. Schuschnig